附件一：

福建医科大学附属第一医院：

本公司自愿参与贵院飞利浦超声设备一批维保服务项目介绍论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，及以下相关材料内容真实、合法、有效。

- 营业执照复印件并加盖公章（需清晰可见）

- 项目报价（需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用）。

- 供应商维保服务方案（依我院公示的项目要求进行响应，方案需包含但不仅限于以下几个方面）

维保设备清单:

| 设备名称 | 序列号 | 型号 | 数量 | 探头型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩色超声诊断系统 | SZ723B2220 | EPIQ7C | 1套 | S7-3t S5-1 S9-2 X8-2t |
| 彩色超声诊断系统 | B0YFYZ | iE Elite | 1套 | L9-3 L12-5 C5-1 S5-1 |
| 腹部彩色多普勒超声诊断仪 | sz422d1497 | Affiniti50 | 1套 | L12-5 50 S5-1 C6-2 |
| 心血管彩色多普勒超声诊断仪 | sz722b0861 | EPIQ 7C | 1套 | S5-1 S9-2 X5-1 X8-2t L12-3 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | US319B1557 | EPTQ 7C | 1套 | C8-5 L12-3 S8-3 D2TCD X7-2t C10-3v eL18-4 S5-1 C5-1 3D9-3v |
| 彩色多普勒超声诊断系统 | USO19C0226 | EPIQ5 | 1套 | S5-1 |
| 彩色超声诊断系统 | sz722b0616 | EPIQ 7C EXP | 1套 | C10-3v XL14-3 C5-1 eL18-4 L12-5 50 |
| 全身彩色多普勒超声诊断仪 | sz523f2722 | Affiniti 70 | 1套 | L12-5 50 C5-1 S5-1 |
| 全身彩色多普勒超声诊断仪 | SZ623f1920 | Affiniti 70 | 1套 | L12-5 50 C5-1 S5-1 L12-3 |
| 心血管彩色多普勒超声诊断仪 | szn23b1415 | EPIQ 7C | 1套 | L12-3 S5-1 X8-2t X5-1 |

1、维保范围：整机维保（设备故障时除探头外所有配件不限次数更换，所有超声每年最多可更换14把故障探头，其中经食道探头最多可更换4把）、定期保养、故障维修等：是否能完全响应。

2、设备的开机率不低于（98%），按全年365天计算：是否能完全响应。

3、配件要求：是否提供原厂零备件、是否为全新件，备品备件的到场时间、在国内是否设有专门的零备件仓库等。

4、服务响应情况：是否能提供7×24小时全天候服务响应，报修响应时间，人员到场时间等。

5、预防性维保情况：年度保养次数，保养方案等。

6、人员配备情况：能为本项目配备具有专业技术能力的专职维修工程师的人数，工程师是否具备经设备原厂技术培训合格并认证的工程师资质证书，是否具备项目相关各类专业证书、培训证书等。

7、服务期内是否能免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本，提供符合最新国标的设备软硬件升级服务。

8、应急措施：是否能提供远程技术支持，是否能提供备用机、备品备件的紧急调配、突发事件处理方案等。