附件一：
福建医科大学附属第一医院：
本公司自愿参与贵院飞利浦超声设备一批维保服务项目介绍论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，及以下相关材料内容真实、合法、有效。
1、 营业执照复印件并加盖公章（需清晰可见）

2、 项目报价（需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用）。

3、 供应商维保服务方案（依我院公示的项目要求进行响应，方案需包含但不仅限于以下几个方面）
维保设备清单:
	设备名称
	序列号
	型号
	数量
	探头型号

	彩色超声诊断系统
	SZ723B2220
	EPIQ7C
	1套
	S7-3t
S5-1
S9-2
X8-2t

	彩色超声诊断系统
	B0YFYZ
	iE Elite
	1套
	L9-3
L12-5
C5-1
S5-1

	腹部彩色多普勒超声诊断仪
	sz422d1497
	Affiniti50
	1套
	L12-5 50
S5-1
C6-2

	心血管彩色多普勒超声诊断仪
	sz722b0861
	EPIQ 7C
	1套
	S5-1
S9-2
X5-1
X8-2t
L12-3

	彩色多普勒超声诊断仪 
	US319B1557
	EPTQ 7C
	1套
	C8-5
L12-3
S8-3
D2TCD
X7-2t
C10-3v
eL18-4
S5-1
C5-1
3D9-3v

	彩色多普勒超声诊断系统
	USO19C0226
	EPIQ5
	1套
	S5-1

	彩色超声诊断系统
	sz722b0616
	EPIQ 7C EXP
	1套
	C10-3v
XL14-3
C5-1
eL18-4
L12-5 50

	全身彩色多普勒超声诊断仪
	sz523f2722
	Affiniti 70
	1套
	L12-5 50
C5-1
S5-1

	全身彩色多普勒超声诊断仪
	SZ623f1920
	Affiniti 70
	1套
	L12-5 50
C5-1
S5-1
L12-3

	心血管彩色多普勒超声诊断仪
	szn23b1415
	EPIQ 7C
	1套
	L12-3
S5-1
X8-2t
X5-1



1、维保范围：整机维保（设备故障时除探头外所有配件不限次数更换，所有超声每年最多可更换14把故障探头，其中经食道探头最多可更换4把）、定期保养、故障维修等：是否能完全响应。
[bookmark: _GoBack]2、设备的开机率不低于（98%），按全年365天计算：是否能完全响应。
3、配件要求：是否提供原厂零备件、是否为全新件，备品备件的到场时间、在国内是否设有专门的零备件仓库等。
4、服务响应情况：是否能提供7×24小时全天候服务响应，报修响应时间，人员到场时间等。
5、预防性维保情况：年度保养次数，保养方案等。
6、人员配备情况：能为本项目配备具有专业技术能力的专职维修工程师的人数，工程师是否具备经设备原厂技术培训合格并认证的工程师资质证书，是否具备项目相关各类专业证书、培训证书等。
7、服务期内是否能免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本，提供符合最新国标的设备软硬件升级服务。
8、应急措施：是否能提供远程技术支持，是否能提供备用机、备品备件的紧急调配、突发事件处理方案等。

