福建医科大学附属第一医院全院区放射性职业病危害预评价和控制效果评价服务项目（2027-2028年）采购参数
一、项目概况（采购标的）
1、项目名称：福建医科大学附属第一医院全院区放射性职业病危害预评价和控制效果评价服务项目（2027-2028年）。

2、服务时间：合同签订之日起至2028年12月31日止。

3、供应商应对每个建设项目，进行统一折扣报价（报价保留两位小数），采购人将在服务期内按实际需求向中标人进行采购（折扣报价计算的金额包含技术服务费、专家评审费、人工费、材料费、差旅费、税费、食宿费及其他相关费用）。

4、项目合同单价=中标人中标折扣*单价最高限价，采购人按照项目合同单价乘以最终实际完成的项目数量进行结算。
5、本项目预算总价为40万元。若在服务期内结算总金额达到40万元或合同所约定的履约期满，则与采购人签订的合同自动终止。超过结算总金额的部分，采购人不予承担，由中标人自行负责。

6、收费清单

	收费清单

	序号
	建设项目
	最高单价限价（元/项目）

	
	
	放射性职业病危害预评价
	放射性职业病危害控制效果评价

	1
	医用CT机
	10000元/项目
	12000元/项目

	2
	单管头X射线机（含DR、CR、移动DR，C臂机）
	8000元/项目
	9600元/项目

	3
	碎石机、骨密度仪，乳腺机、胃肠机
	8000元/项目
	9600元/项目

	4
	医用DSA
	8000元/项目
	9600元/项目

	5
	牙科CT、口内牙片机、牙科全景机
	8000元/项目
	9600元/项目

	6
	非医用加速器项目（回旋加速器）
	80000元/项目
	96000元/项目

	7
	医用加速器
	80000元/项目
	96000元/项目

	8
	后装治疗机
	40000元/项目
	48000元/项目

	9
	伽马刀、X刀、陀螺刀、钴60治疗机
	60000元/项目
	72000元/项目

	10
	核医学甲类非密封放射源
	120000元/项目
	144000元/项目

	11
	核医学乙类非密封放射源（碘125、碘131、敷贴等核素治疗）
	40000元/项目
	48000元/项目

	12
	核医学乙类非密封放射源（PETCT、SPETCT）
	40000元/项目
	48000元/项目


说明：本收费参考湘发改服【2014】1161号文件，放射性职业病危害控制效果评价在建设项目放射性职业病危害预评价收费基础上×1.2系数计收。
二、技术和服务要求
（一）技术服务要求 

1、福建医科大学附属第一医院全院区放射性职业病危害预评价和控制效果评价服务项目（2027-2028年），具体项目详下表：
	序号
	设备类型

	1
	医用CT机

	2
	单管头X射线机（含DR、CR、移动DR、C臂机）

	3
	碎石机、骨密度仪、乳腺机、胃肠机

	4
	医用DSA

	5
	牙科CT、口内牙片机、牙科全景机

	6
	非医用加速器项目（回旋加速器）

	7
	医用加速器

	8
	后装治疗机

	9
	伽马刀、X刀、陀螺刀、钴60治疗机

	10
	核医学甲类非密封放射源

	11
	核医学乙类非密封放射源（碘125、碘131、敷贴等核素治疗）

	12
	核医学乙类非密封放射源（PETCT、SPETCT）


2、编制建设项目放射性职业病危害预评价报告（含专家评审费及其他费用）并负责取得福建省卫健委或福州市卫健委的预评价批复文件；

3、编制建设项目放射性职业病危害控制效果评价报告（含专家评审费及其他费用），负责通过福建省卫健委或福州市卫健委组织的建设项目放射性职业病危害防护设施竣工验收，并取得福建省卫健委或福州市卫健委的控制效果评价验收批复文件。
（二）相关技术服务要求 

1、中标人根据国家法律法规、规范和标准的要求，完成预评价和控制效果评价的相关工作内容（包含各阶段专家评审费及其他费用），按照采购人要求的规定时间内通过验收，并取得相关预评价批复和控制效果评价批复；

2、中标人应加强与采购人及各涉及单位、涉及科室的相互沟通的工作； 

3、中标人应积极配合采购人处理相关工作中发生突发的事件，并对采购人提出合理化建议； 

4、中标人提供放射工作人员防护知识培训；  

5、中标人配合采购人编制各类放射卫生规章制度；

6、中标人按照采购人提供的资料完成建设项目放射性职业病危害预评价报告的编制，并组织专家组进行预评价的评审；

7、中标人对采购人和专家的提出的预评价报告问题，负责修改至满足要求，并配合采购人取得预评价批复；

8、中标人按照采购人提供的资料完成建设项目放射性职业病危害控制效果评价报告的编制；

9、设备安装完成后，中标人配合采购人完成设备放射性的检测工作，中标人须在投标文件中提供满足要求的相关检测仪器证明材料（包括但不限于检测仪器购置发票、检测仪器有效期内的检定证明）。检测后，对设备机房现场的防护不足之处提出合理化整改建议。

10、在采购人完成防护整改之后，中标人进行放射性的二次检测，直至检测数据符合防护标准要求；（如二次检测数据不符合防护标准要求，中标人需对设备机房现场的防护不足之处再次提出合理化整改建议，并配合采购人完成放射性防护检测）

11、中标人配合采购人一起参加由省卫健委或市卫健委组织的建设项目放射性职业病危害防护设施竣工验收会议；

12、竣工验收会议后专家提出的针对控评报告的意见，中标人需按照采购人要求的时间内完成整改（报告需给专家组长签字），并送回采购人；

13、竣工验收会议后专家提出的针对机房现场的意见，中标人需配合采购人完成整改；

14、针对采购人提出的关于放射性职业病危害防护设施竣工验收会议中的疑问，中标人必须第一时间解答处理；

15、中标人须配合采购人报送整改后的控评报告和整改报告，直至取得控制效果评价批复；

16、中标人须按照医院设备不同的安装进度要求对设备进行预、控评相关准备工作，并合理安排每次预控评的设备数量。

17、协助采购人完成预评价批复、控制效果评价批复的办理,包括但不限于与完成本项目预、控评（含设备验收）等相关的事宜，直至项目完成。

18、中标人应配合处理采购人提出的关于本项目的其它合理需求。

三、商务要求

	序号
	类型
	要求

	1
	交付时间
	合同签订之日起至2028年12月31日止。

	2
	交付地点
	采购人指定地点，福建医科大学附属第一医院（茶亭、奥体、滨海院区）

	3
	交付条件
	检测、验收合格后，取得福建省卫健委或福州市卫健委的预评价批复文件或控制效果评价验收批复文件交付。

	4
	是否邀请投标人验收
	邀请投标人验收

	5
	履约验收方式
	1、期次1，说明：采购人按采购文件以及合同相关条款要求对服务项目进行验收，项目质量要达到工作要求，各项指标须达到采购要求。

	6
	合同支付方式
	取得省卫健委或者市卫健委的预评价批复或控制效果评价批复后，据实结算，结算金额=《收费清单》中的单价最高限价×折扣×数量。采购人收到合法有效的等额增值税普通发票，经采购人审查无误后，采购人以银行转账的方式向中标人支付相应的款项，达到付款条件起60日内支付。 


7、违约责任：

7.1、因中标人原因造成合同无法按时签订，视为中标人违约，采购人有权终止合同；中标人违约对采购人造成损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

7.2、因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

7.3、合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失。如中标人自行解除合同，除赔偿采购人损失外，不予退还履约保证金。

7.4、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行分包、转包，中标人未经采购人同意将项目转包他人，采购人有权终止合同、没收其履约保证金。

8.供应商的报价须包含技术服务费、专家评审费、人工费、材料费、差旅费、税费、食宿费及其他相关费用，采购人不再另行支付费用。 

