采购需求参数（腔镜瓣膜手术器械一批）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜瓣膜手术器械一批 | 1套 | 120 | - 微创无创血管镊钳：黑色金属陶瓷涂层，直头总长350mm，头宽2.8mm，长15mm允许偏离值≤±5%。 - 微创用针持钳：碳化钨钳口，黑色金属陶瓷涂层，弯头max. 2-0， 3x10mm/总长340mm允许偏离值≤±5%。 - 微创锋利瓣膜剪刀：大弯总长350mm黑色金属陶瓷涂层，剪刀刃口带碳化钨镶片 允许偏离值≤±1mm。 - 微创瓣膜牵开器组件球形万向固定器：医用不锈钢材质。 - 微创瓣膜牵开器组件田字形心房拉钩： 30x30mm，医用不锈钢材质，允许偏离值≤1mm。 |